# Acuavest

ΕΙΔΙΚΟ ΠΥΡΟΧΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΩΜΙΟΚΟΒΑΛΤΙΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

To ACUAVEST έχει κατασκευασθεί για να χρησιμοποιείται με νερό βρύσης. Αλλά στην κατασκευή του εκμαγείου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ειδικό υγρό ανάμιξης.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ

Εάν δεν χρησιμοποιηθεί συσκευή ανάμιξης σε κενό, ανακατέψτε το μίγμα σε συσκευή δόνησης. Τοποθετήστε πρώτα το υγρό και κατόπιν την σκόνη ανακατεύοντας για 1 λεπτό.

Προσοχή !!!!

Μην χρησιμοποιείτε δοχεία που περιέχουν υπολείμματα γύψων.

| Νερό | Υγρό διαστολής | Διαστολή πήξης | Θερμική διαστολή |
| --- | --- | --- | --- |
| 100% 75% 50% 25% | 0 25% 50% 75% | 0,10% 0,15% 0,35% 0,55% | 1,00% 1,10% 1,15% 1,20% |

|  |  | Με υγρό ανάμιξης | Με νερό | Χρόνος Ανάμιξης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάμιξη σε κενό | 2 εκμαγεία 400 gr. 1 δακτύλιος 400 gr. | 52 ml 54 ml | 56 ml 56 ml | 40 – 50 δευτερόλ. |
| Ανάμιξη χωρίς κενό | 2 εκμαγεία 400 gr. 1 δακτύλιος 400 gr. | 52 ml 56 ml | 56 ml 56 ml | 50 – 60 δευτερόλ. |

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4- 5 λεπτά. Σε θερμοκρασία δωματίου και υλικών 20 – 22 οC.

Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ο χρόνος πήξης είναι μεγαλύτερος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ

Ρίξτε το αναμεμιγμένο πυρόχωμα στην μήτρα με δόνηση.

Για να εξασφαλίσετε λεία και σκληρή επιφάνεια εκμαγείων, διατηρήστε την δόνηση για 2 λεπτά.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ

30 λεπτά για τα εκμαγεία όσο και για τον δακτύλιο.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ

40 λεπτά σε θερμοκρασία 220 – 240 οC. Κατόπιν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε σύστημα για την σκλήρυνση του εκμαγείου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Είναι προτιμότερη η χρήση λεπτόκοκκου πυροχώματος για πρώτη επικάλυψη ή η χρήση ενός υγρού μείωσης της επιφανειακής τάσης. Κατά την επένδυση να είναι στεγνό το εκμαγείο.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Στέγνωμα : 30 λεπτά μετά την επένδυση τοποθετήστε τους δακτυλίους σε κρύο φούρνο και ρυθμίστε άνοδο της θερμοκρασίας στους 240 co και παραμονή για 60 λεπτά.

Προθέρμανση : Τελική θερμοκρασία 950 co για λεπτούς σκελετούς και 1080 co για υπερώιες πλάκες.

Διατηρήστε την τελική θερμοκρασία για τουλάχιστον 35 λεπτά.

Για την καλύτερη δυνατή διαστολή ρυθμίστε την άνοδο της θερμοκρασίας στον φούρνο κατά την διάρκεια της προθέρμανσης στους 5 οC ανά λεπτό.

Εάν δεν τηρηθούν οι προτεινόμενοι χρόνοι ξήρανσης και προθέρμανσης μπορεί να παρατηρηθούν μικρές ρωγμές στην μάζα του πυροχώματος, οι οποίες όμως δεν θα επηρεάσουν το χυτό.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ

Αφήστε τους δακτυλίους να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Μην χρησιμοποιείτε νερό για το κρύωμα όσο το μέταλλο βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ